型式の区分（ゴム系絶縁電線類）        　　                 ゴム絶縁電線

| 要 素 | 区 分 |
| --- | --- |
| Ａ | 導体の主材料 | １ | 銅のもの |
|  |  | ２ | その他のもの |
| Ｂ | 導体の太さ | １ | より線のものにあっては断面積が8.0mm2 以下のもの、単線のものにあっては直径が3.2mm以下のもの |
|  |  | ２ | より線のものにあっては断面積が8.0mm2を超え32mm2以下のもの、単線のものにあっては直径が3.2mmを超えるもの |
|  |  | ３ | より線のものにあっては、断面積が32mm2を超えるもの |
| Ｃ | 絶縁体の主材料 | １ | 天然ゴム混合物のもの |
|  |  | ２ | ブチルゴム混合物のもの |
|  |  | ３ | クロロプレンゴム混合物のもの |
|  |  | ４ | エチレンプロピレンゴム混合物のもの |
|  |  | ５ | クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの |
|  |  | ６ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものを除く。） |
|  |  | ７ | けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。） |
|  |  | ８ | その他のもの |
| Ｄ | 線心 | １ | 単心のもの |
|  |  | ２ | ２心以上のもの |
| Ｅ | 主たる用途 | １ | 一般固定配線用のもの |
|  |  | ２ | その他のもの |

備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　　　　GM01 改