型式の区分（合成樹脂系絶縁電線類）　　　　　　　　　　合成樹脂絶縁電線

| 要 素 | 区 分 |
| --- | --- |
| Ａ | 導体の主材料 | １ | 銅のもの |
|  |  | ２ | その他のもの |
| Ｂ | 導体の太さ（平形導体合成樹脂絶縁電線以外の場合に限る。） | １ | より線のものにあっては断面積が8.0mm2以下のもの、単線のものにあっては直径が3.2mm以下のもの |
|  |  | ２ | より線のものにあっては断面積が8.0mm2を超え32mm2以下のもの、単線のものにあっては直径が3.2mmを超えるもの |
|  |  | ３ | より線のものにあっては、断面積が32mm2を超えるもの |
| Ｃ | 絶縁体の主材料 | １ | ビニル混合物のもの |
|  |  | ２ | 耐熱性ビニル混合物のもの |
|  |  | ３ | ポリエチレン混合物のもの(耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。） |
|  |  | ４ | 耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混 合物のものを除く。） |
|  |  | ５ | 架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合 物のものを除く。） |
|  |  | ６ | 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの |
|  |  | ７ | ポリエステル混合物のもの （平形導体合成樹脂絶縁電線の場合に限る。） |
|  |  | ８ | ポリプロピレン混合物のもの （平形導体合成樹脂絶縁電線の場合に限る。） |
|  |  | ９ | ポリカーボネート混合物のもの （平形導体合成樹脂絶縁電線の場合に限る。） |
|  |  | １０ | ふっ素樹脂混合物のもの （耐熱性ふっ素樹脂混合物のものを除く。） |
|  |  | １１ | 耐熱性ふっ素樹脂混合物のもの |
|  |  | １２ | その他のもの |
| Ｄ | 線心の構成 | １ | より合せ形のもの |
|  |  | ２ | 巻き付け形のもの |
|  |  | ３ | 平形のもの |
|  |  | ４ | その他のもの |
| Ｅ | 主たる用途 | １ | 一般固定配線用のもの |
|  |  | ２ | 屋外配電用のもの |
|  |  | ３ | 引込配線用のもの |
|  |  | ４ | その他のもの |

備考：該当する要素記号及び区分番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　　　　　GS01 改