型式の区分（合成樹脂系絶縁電線類）　　　　　　　ビニルキャブタイヤケーブル

| 要 素 | 区 分 |
| --- | --- |
| Ａ | 導体の断面積 | １ | 8.0mm2以下のもの |
|  |  | ２ | 8.0mm2を超え32mm2以下のもの |
|  |  | ３ | 32mm2を超えるもの |
| Ｂ | 絶縁体の主材料 | １ | ビニル混合物のもの |
|  |  | ２ | 耐熱性ビニル混合物のもの |
|  |  | ３ | ポリエチレン混合物のもの(耐燃性ポリエチレン混合物のもの、架橋ポリエチレン混合物のもの及び耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。） |
|  |  | ４ | 耐燃性ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。） |
|  |  | ５ | 架橋ポリエチレン混合物のもの（耐燃性架橋ポリエチレン混合物のものを除く。） |
|  |  | ６ | 耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの |
|  |  | ７ | ポリオレフィン混合物のもの |
|  |  | ８ | 耐燃性ポリオレフィン混合物のもの |
|  |  | ９ | 架橋ポリオレフィン混合物のもの |
|  |  | １０ | 耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの |
|  |  | １１ | その他のもの |
| Ｃ | 外装の主材料 | １ | ビニル混合物のもの |
|  |  | ２ | 耐熱性ビニル混合物のもの |
| Ｄ | 線心 | １ | 単心のもの |
|  |  | ２ | ２心以上のもの |
| Ｅ | 線心の構成 | １ | 丸形のもの |
|  |  | ２ | 平形のもの |
|  |  | ３ | その他のもの |
| Ｆ | 耐震性 | １ | あるもの |
|  |  | ２ | ないもの |
| Ｇ | 金属製の導体補強線 | １ | あるもの |
|  |  | ２ | ないもの |

備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。                      GS14 改