様式第H-10-3号(第6条、第15条、第53条関係)

| 受付番号 | 受付年月日 | 評定番号 | 評定年月日 |
| --- | --- | --- | --- |

1時間低圧耐火ケーブル接続部型式評定の追加申請書

年 　月 　 日

一般社団法人電線総合技術センター会長殿

住所;

申請者名：

担当責任者氏名（役職名・氏名及び電話番号）

◯印

（次の製造者名等は連名申請の場合のみ記入してください。）

住所；

製造者名；

担当責任者氏名（役職名・氏名及び電話番号）

◯印

下記の評定番号の低圧耐火ケーブル(接続部)に対する1時間低圧耐ケーブル(接続部)の型式評定の追加を下記のとおり申請します。

なお、型式評定を取得した際には、「日本電線工業会規格への技術基準適合性の評定に関する規則（JDD09101）」を遵守いたします。

記

１．品名及び工場又は事業場

１－１　品名

| 評定番号 |  |
| --- | --- |
| 有効期限 |  |
| 品名 | 製品試験用試料（ケーブル）の線心数・サイズ（型式認定番号） |
| 低圧耐火ケーブル接続部 | （ ） |

１－２　評定に係る製品を製造する工場又は事業場の名称及び住所

名称；

住所；

２．適用範囲

ケーブルの適用サイズ範囲を記入してください。

| 種 類 | 範 囲 |
| --- | --- |
| 直線接続の場合 | （例）2～3心×38～100mm2 |
| 分岐接続の場合 | 幹 線 （例）2～3心×38～100mm2 分岐線 （例）2～3心×38～100mm2 |

(注1) 1時間耐火ケーブル接続部の評定の適用範囲は、追加する低圧耐火ケーブル接続部(評定品)のサイズ及び線心数の範囲を超えてはならない。

(注2)ボックス方式の場合は、ボックスの適用サイズ範囲も記入し、製品試験用試料のボックスサイズは最小とする。

３． 接続部の構造

(1) 使用材料（材料名を書くこと。）

(2) 接続工法（工法の手順を書くこと。）

(3) 接続図（図にはサイズ毎の主要寸法を書くこと。）

(4) その他（図面を別添する場合には、図面に申請者名,図面番号を記載すること。）

４．型式評定申請書のチェックリスト

次の表で添付書類の有無及び申請書の記載内容をチェックし、確認欄の申請者のところにチェック✔をお願いします。

| チェック項目 | チェック内容 | 確認欄 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 申請者 | 事務局 |
| 型式認定等申請に際しての同意書 | 型式認定等申請に際しての同意書の添付 |  |  |
| 1時間耐火性能を追加する(30分耐火)接続部工法の評定書 | 評定証書（写１部）の添付 |  |  |
| 申請の範囲について |
| 1時間耐火性能を追加する(30分耐火)接続部工法の範囲は | 導体サイズと線心数に範囲が記載されているか |  |  |
| 1時間耐火性能を追加する(30分耐火)接続部工法のサイズ及び線心数は認定の範囲を超えていないか | 1時間耐火性能を追加の申請範囲は、接続部工法の評定の範囲を超えてはならない |  |  |
| 製品試験用試料について |
| 製品試験用試料を最小として申請されているか | (a)製品試験用試料より小さなサイズが、申請書記載構造表中に含まれていないか |  |  |
|  | (b)0.8mm<0.9mm<0.75mm2<1.0mm<0.9mm2 <1.25mm2<1.2mm<2.0mm2<1.6mm<2.0mm <3.5mm2<2.6mmの順となる |  |  |
| 製品試験用試料を最大として，申請されているか | 製品試験用試料より多い線心数のものが，申請書記載構造表中に含まれないか |  |  |