型式の区分（ゴム系絶縁電線類）　　　　　　  　            より合わせゴムコード

Classification by product type(Rubber Insulated)   　　     　　Twisted rubber cords

| 要 素 Factor |  | 区 分 Classification |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ａ | 定格電圧（絶縁体にけい素ゴム 混合物を使用するものの場合に限る。） Rated voltage (limited silicon rubber insulation) | １ | 150V 以下のもの 150V or less |
|  |  | ２ | 150V を超えるもの Exceeding 150V |
| Ｂ | 絶縁体の主材料 Insulation materials | １ | 天然ゴム混合物のもの Natural rubber |
|  |  | ２ | クロロプレンゴム混合物のもの Chloroprene rubber |
|  |  | ３ | エチレンプロピレンゴム混合物のもの Ethylene propylene rubber |
|  |  | ４ | クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの Chlorosulfonated polyethylene rubber |
|  |  | ５ | けい素ゴム混合物のもの Silicon rubber |
|  |  | ６ | その他のもの Others |
| Ｃ | 外部編組 Outer braid | １ | あるもの With outer braid |
|  |  | ２ | ないもの Without outer braid |
| Ｄ | 導体の種類 Conductor type | １ | Ａ種のもの Type A |
|  |  | ２ | その他のもの Others |
| Ｅ | 線心の構造（単心ゴムコードの 場合を除く。） Core structure (Except single core rubber cords) | １ | 同一のもの Same |
|  |  | ２ | 異なるもの Different |
| Ｆ | 石綿繊維 Asbestos fiber | １ | あるもの With asbestos fiber |
|  |  | ２ | ないもの Without asbestos fiber |

備考：該当する要素記号及び区分の番号に印を付けて下さい。　　　　　　　　　　   GM04 改2

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.